# Бланк для подбора прецизионного кондиционера

| Организация |  |  | ЧТПП «ОПТИМ» |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  | т/ф: +38(044) 406-40-46 |
| Тел/Факс |  |  | konoplyastiy@optim.ua |
| E-mail |  |  | www.optim.ua |

| Тип охлаждения: |  | С выносным конденсатором; |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Водяного охлаждения, с выносным сухим охладителем; |
|  |  |  | С выносным компрессорно-конденсаторным блоком. |
|  |  |  | Без выносного блока, на охлажденной воде. |

| Способ подачи воздуха: |  | с верхней раздачей воздуха и фронтальным забором воздуха; |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | с верхней раздачей воздуха и нижним забором воздуха; |
|  |  |  | с верхней раздачей воздуха и задним забором воздуха; |
|  |  |  | с нижней раздачей воздуха и верхним забором воздуха. |

| Режим работы кондиционера: |  | охлаждение и осушение; |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | охлаждение и увлажнение; |
|  |  |  | охлаждение, увлажнение и осушение. |
|  |  |  | охлаждение и нагрев; |
|  |  |  | охлаждение, осушение и нагрев; |
|  |  |  | охлаждение, увлажнение и нагрев; |
|  |  |  | охлаждение, увлажнение, осушение и нагрев |

| Тип нагрева: |  | отсутствует; |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | теплообменник горячего газа; |
|  |  |  | теплообменник на горячей воде; |
|  |  |  | электрический; |
|  |  |  | электрический увеличенный. |

| Фильтр (класс): |  | G4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наружный воздух: |  | лето |  | ºС | зима |  | ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Холодопроизводительность |  | кВт | Климатические параметры помещения |  | ºС |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свободное давление вентилятора |  | Па |  |
| Холодоноситель: |  | Вода |  | этилен |  | пропилен | -гликоль |  | % |
|  |  | Температура холодоносителя вход/выход: |  | / |  | ºС |

| Аксессуары: |  |
| --- | --- |